Резервуарное и емкостное оборудование

| Устройства для размыва донных отложений (мешалки) • Механическое перемешивающее устройство МПУ • Устройство для размыва донных отложений резервуара «Дельфин» • Устройство для размыва донных отложений Тайфун-35 • Устройство для размыва донных отложений Тайфун-20/24 • Мешалка для резервуаров серии НХ 63.00.000 • Поворотные мешалки Серии-Д • Неповоротные мешалки Серии-Н • Неповоротные мешалки Серии-НД • Неповоротные мешалки Серии-НМ Клапаны дыхательные РВС • Клапан дыхательный со встроенным огнепреградителем КДМ1-100М • Стенд для настройки и проверки дыхательных клапанов резервуаров СНПДКр • Приспособление (СТЕНД) для испытания и настройки дыхательных клапанов резервуаров СНПДКр -1 • Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500 • Клапан дыхательный механический КДМ-150, КДМ-150К «Титан» • Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК • Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-50ААН • Клапан дыхательный механический КДМ-50 • Клапан дыхательный механический КДМ-50М • Клапан дыхательный КДМ-200 • Клапаны дыхательные и предохранительные КДМ-СМС • Клапаны дыхательные для капролактама КДК • Клапаны дыхательные КДС-ПО • Клапан дыхательный закрытого типа КДЗТ • Клапаны аварийные КА-500 • Клапан аварийный АК-500, АКС-500 • Клапан дыхательный КДМ1-100М • Клапан предохранительный гидравлический КПГ • Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-40М, СМДК-50М • Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-1M • Непримерзающий дыхательный клапан мембранный НДКМ • Клапан дыхательный совмещенный КДС-3000К • Клапан дыхательный совмещенный КДС-3000 • Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500К • Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500М • Клапаны дыхательные КДМ-ОТР • Клапаны вентиляционные КВ • Отражатель дисковый ОТР Пробоотборники • Пробоотборник перекачиваемой жидкости ППЖР-01 • Пробоотборник для РВС секционный для отбора усредненных проб нефтепродуктов ПСУР, ПСР • Пробоотборник для РВС стационарный для послойного отбора проб ПСПР и ПСПР(П) • Пробоотборник для РВС стационарный с поплавком для послойного отбора проб ПСПРП • Пробоотборник для отбора проб из трубопроводов ПСПР-1 • Пробоотборники для РВС стационарные для резервуаров с понтоном или плавающей крышей ПСУРП, ПСРП • Пробоотборники резервуарные для РВС сниженные ПСПРт (ПРСт) и ПСПРпт (ПРСпт) • Пробоотборник для РГС секционный ПСУР-Г • Устройство пробозаборное щелевого типа с лубрикатором • Пробоотборник ПО-1, ПО-2 • Пробоотборник с заземлением ППМН • Пробоотборники нефти Стандарт • Устройство пробозаборное щелевого типа • Устройство пробозаборное трубчатого типа | • Ведерко замерное ВЗ Устройства для размыва донных отложений (веерные сопла) • Сопло веерное СВ-1200 • Сопло веерное СВ-1200В • Сопло веерное СВ-1200Г • Сопло веерное СВ-1200М • Сопло веерное СВ-1200БГ • Сопло веерное СВ-1200БВ Взлив и слив продукта • Приёмо-раздаточные устройства ПРУ • Система равномерной подачи М-250 (маточник) • Труба подъемная ТПСП • Труба подъёмная ТП • Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара СКНР • Рукава маслобензостойкие МБС • Кран сифонный КС • Блок роликовый БР для управления лебёдкой • Шарнир поворотный ШСп • Шарниры чугунные ШЧ и стальные ШС • Лебедка ручная ЛР-1000 • Затвор дисковый поворотный ЗД Хлопушки и механизмы управления • Хлопушка ХП • Хлопушка электроприводная ЭХ-700 • Механизм управления хлопушкой верхний МУВ • Механизм управления хлопушкой боковой МУ-1 • Механизм управления хлопушкой боковой МУ-2 • Блок роликовый управления хлопушкой БР-01 Патрубки • Патрубки приёмо-раздаточные ППР • Патрубок монтажный ПМ • Патрубок зачистной ПЗ • Патрубок замерного люка ПЗЛ Патрубки вентиляционные • Патрубок вентиляционный ПВ • Патрубок вентиляционный резервуарный периферийный ПВР-П Люки • Люк замерный ЛЗ • Люк световой ЛС • Люк световой поворотный ЛЩП-500 • Люк-лаз ЛЛ, ЛЛ-600, ЛЛ-600х900, ЛЛ-500 • Крышки ЛК-50, ЛК-100 на замерную трубу Другое резервуарное оборудование • Пробка водогрязеспускная ПВГС-85 • Системы измерительные «СТРУНА» • Уровнемер поплавковый УДУ-10 • Блок дозирования реагентов БДР • Установка для подачи реагента НДУ • Установка дозирования реагентов УДХ • Фланцы |
| --- | --- |

Запчасти к АГЗУ "Спутник"

| • Клапан магниторегулируемый жидкостной КМР • Клапан обратный поворотный • Заслонка 6023 ПДРК 305365.002 • Обогреватель взрывозащищенный электрический ОВЭ-4 • Счетчики жидкости турбинные ТОР • Заслонка КЭ-00-00 | • Заслонка ЗС 40 • Переключатели скважин многоходовые ПСМ • Регулятор расхода 6023 Ха.2.573.006 • Привод гидравлический ГП-1М • Краны шаровые КШ |
| --- | --- |

Резервуары

| Резервуары РГС, РГСп, РГСд • Резервуары горизонтальные стальные РГС Резервуары РВС, РВСП, РВСС • Резервуар вертикальный стальной РВС-100 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-200 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-250 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-300 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-400 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-500 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-700 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-2000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-3000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-10000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-20000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-30000 м³ • Резервуар вертикальный стальной РВС-50000 м³ | • Резервуар вертикальный стальной РВС-100000 м³ Резервуары подземные ЕП, ЕПП • Емкости подземные Понтоны для РВС • Понтон алюминиевый поплавковый • Блочный понтон алюминиевый с универсальным затвором БПА • Понтон реечный для резервуара Резервуары • Резервуары вертикальные РВС, РВСП, РВСС Аппараты и сосуды, работающие под давлением • Аппараты емкостные ГЭЭ, ВЭЭ, ВКЭ, ГКК, КП,ВПП, • Нефтегазовые сепараторы НГС • Емкостные стальные сварные аппараты Другое оборудование для резервуаров • Силосы • Эллиптические днища |
| --- | --- |

Резервуарное оборудование для АЗС

| Клапаны слива-налива • Клапаны дренажные незамерзающие КДН 50-25, КДН 50-25 УХЛ • Клапан обратный верхней установки Ду40 • Клапан донный с механизмом управления КМУ-150 • Клапан отсечной поплавковый двухступенчатый КО 2-80 ПС • Клапаны стальные незамерзающие КДН 50-25, КДН 50-25 УХЛ • Клапан-захлопка КЗ-150 • Клапан электромагнитный отсечной КЭМ-80 • Клапан обратный КОН-80АМ • Клапан обратный нижней установки КОН Ду40, Ду50 • Клапан обратный ЗКО • Клапан приемный КП с фильтром • Клапан приемный КП • Ограничитель налива ОН-80А • Клапаны отсечные поплавковые ОК-80, КОП-80, КОП-80-А Клапаны дыхательные • Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК • Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-50ААН • Клапан дыхательный механический КДМ-50 • Клапан дыхательный механический КДМ-50М • Пневмоклапан предохранительный реверсивный ППР Ду40 • Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-40М, СМДК-50М • Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-1M Муфты слива-налива • Муфты сливные МС-80, МС-100, МСМ • Муфта сливная МС-2Н • Муфты сухого разъёма МСР • Муфты быстрого разъема МБР • Наконечник серии НШ • Узел сухого разъема УСР-50 • БРС-Камлок • Быстроразъемные соединения БРС Датчики уровня | • Датчик верхнего уровня ДВУ • Датчик номинального уровня в резервуаре ДНУ-2 • Датчик контроля межстенной жидкости ДНУ-1 Узлы наполнения УН • Узел наполнения УН-80ФЭ • Узел наполнения с фильтром ФСН • Фильтр сливной совмещенный ФСС • Узел наполнения УН-80Э с электромагнитным клапаном • Узел налива (наполнения) УН-80 с муфтой Устройства сливные УС-80А • Устройство сливное УС-50, УС-100 • Устройства сливные УС-80А и УС-80А-135 Кран шаровой • Краны шаровые КШ Другое оборудование для АЗС • Муфта проходная • Люки технологических отсеков • Технологический отсек узла рециркуляции паров • Технологический отсек переключения аварийного пролива • Рассекатель потока — диффузор • Барабан для топливного шланга • Наконечник серии НК • Устройство замерное УЗ-50 для замера уровня метроштоком • Узел рециркуляции паров УРП-1 • Узел рециркуляции паров УПР-50 • Рукава маслобензостойкие МБС |
| --- | --- |

Нефтеналивное оборудование

| Установки перекачивания и учета • Счётно-дозирующий комплекс КСД • Счётно-дозирующий комплекс СДК-01 • Комплексы измерительные УНМ • Автоматизированная система верхнего налива АСВН-100 • Счетно-дозирующий комплекс СДК-03 • Нижний налив нефтепродуктов • Комплексы измерительные УПН-100 • Установка для перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-40 • Установка для перекачивания нефтепродуктов без учёта УПН 65 • Комплексы измерительные УНМ-100, УНМ-150 для учета нефтепродуктов (объем/масса) • Оборудование учёта ТЗК-100 по объему классика • Оборудование учёта ТЗК-100 по объему с подогревом • Оборудование учета по объему ТЗК-100 вертикального исполнения • Оборудование учёта по массе ТЗК-100 классика • Оборудование учёта по массе ТЗК-100 с плотномером • Автоматизированные измерительные установки • Верхний налив нефтепродуктов • Узел коммерческого учета нефтепродуктов Устройства слива • Устройства нижнего слива УНС и УНСА • Устройства слива нефтепродуктов УСН • Устройство верхнего слива УНЖ6-100С • Установка для слива вязких нефтепродуктов УСН «Поток-175 ГМ» • Устройство нижнего слива СНУ 5М Мостики и площадки обслуживания • Передвижная лестница (площадка) для обслуживания автоцистерн • Площадки обслуживания ПО • Мостики переходные универсальные МПУ-0,7 • Мостики переходные МП • Эстакада налива Э-1 | style="margin:0px;">Стендеры • Стендер слива-налива УРУ-250 • Стендер СР-250 Налив в автоцистерны • Устройство (стояк налива) АСН-100 (АСН-100С) и АСН-100А (АСН-100АС) • Устройство АСН-80-02 (АСН-80АС-02) и 80-02.01(АСН-80-02-Э) • Устройство нижнего (слива) налива УННА-100 • Эстакада налива Э-1 • Стояк верхнего налива СНА-100 • Устройство заземления автоцистерн УЗА-4 Налив в ж/д цистерны • Устройство УНЖ6-100С • Устройство УНЖ6-100-01 • Устройство УНЖ6-100АС-03 /УНЖ6-100-03-Э • Устройство УНЖ6-100-10 / УНЖ6-100-10-Э • Устройство УНЖ6-100-09 / УНЖ6-100-09-Э • Устройство УНЖ6-100-08 / УНЖ-100-08-Э • Устройство УНЖ6-100-07 / УНЖ6-100С-07 • Устройство УНЖ6-100-05 • Устройство УНЖ6-100-04 • Устройство УНЖ6-100-03 • Устройство УНЖ-100-09-Э • Устройство УНЖ-100Т • Устройство УНЖ6-100АС-07 • Устройство УНЖ6-100АС-02.03 • Устройство УНЖ6-100АС-02 • Устройство УНЖ6-100С-01 / УНЖ6-100АС-01 Захваты • Захват кулачковый ЗК-20 • Винтовой захват ЗВ-20 • Мембранный захват ЗМ-6 • Кулачковый захват ЗК-6 |
| --- | --- |

Противопожарное оборудование

| Огнепреградители • Предохранители огневые коммуникационные ПОК «Страж» • Огнепреградители ОП «Доспех» • Огнепреградитель детонационностойкий коммуникационный ОПКД «Гард» • Огнепреградитель ОПН1-80 со съёмной кассетой • Пламяпреградители ПП • Стенд для испытаний огнепреградителей • Огнепреградитель угловой ОПУ — 50 • Предохранители огневые жидкостные ПОЖ • Огнепреградители ОПФ Узлы для подключения пожарной техники УПТ "Гидра" • Узел для присоединения пожарной техники УПТ на две ГМ-50/ГМ-80 • УПТ на две ГМ-150 • УПТ на четыре ГМ-50/ГМ-80 • УПТ на четыре ГМ-150 • УПТ на шесть ГМ-80 • УПТ на восемь ГМ-80 Насадки пожарные для водяных завес • Пожарный насадок «Вулкан» НП-I для водяных завес • Пожарный насадок «Вулкан» НП-II для водяных завес • Пожарный насадок НП-III для водяных завес Генераторы пены • Генератор высокократной пены эжекционный (ГВПЭ) • Генератор пены ГЧС • Высоконапорный пеногенератор низкой и средней кратности ВПГ • Генераторы пены средней кратности ГПС • Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС-600, ГПСС-2000, ГПСС-2000А Искрогасители • Искрогаситель ИГП-1 • Искрогасители ИСГ | • Искрогаситель автомобильный ИГС Оросители дренчерные • Оросители для водяных завес ЗВН • Ороситель дренчерный водяной и пенный SP, SU • Ороситель дренчерный водяной горизонтальный ДВГ • Ороситель дренчерный пенный универсальный ДПУ • Ороситель дренчерный повышенной производительности розеткой вверх СОБР-В • Оросители дренчерные тонкораспыленной воды Бриз • Ороситель струйный ПИРС • Ороситель тонкораспыленной воды розеткой вверх Бриз-Вертикаль • Оросители дренчерные водяные ДВВ и ДВН • Оросители дренчерные эвольвентные ОЭ • Распылитель центробежный РЦ • Универсальный генератор пены стационарный УГП • Бак-дозатор • Устройство герметизирующее внутрирезервуарное пространство УГВП • Поворотное устройство ПУ • Водопенное устройство ВПУ • КАМЕРА НИЗКОКРАТНОЙ ПЕНЫ КНП • Пожарная разрывная мембрана. Мембранное предохранительное устройство. • Дозатор пожарный напорный ДПН • Пожарный фильтр унифицированный ПФУ |
| --- | --- |

Фильтры

| • Фильтр сливной временный ФС-В (сетчатый) • Фильтр сливной ФС • Фильтр сетчатый Y-образный • Фильтр сетчатый конусный • Фильтр сетчатый с быстросъемной крышкой МИГ-ФБ • Фильтр сетчатый ФС-I • Фильтр сетчатый ФС-II • Фильтр сетчатый ФС-III • Фильтр сетчатый ФС-IV • Фильтр сетчатый ФС-V • Фильтр сетчатый ФС-VI • Фильтр сетчатый ФС-VII • Фильтр сетчатый ФС-VIII • Фильтр сетчатый ФС-IX • Фильтры сетчатые дренажные жидкостные СДЖ • Фильтр газовый ФГ | in:0px;">• Фильтр мазутный ФМ • Фильтр топливный Сепар-2000 • Фильтр магнитно-механический муфтовый ФММ-32 • Фильтр угловой ФУ • Фильтр прямой ФП • Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-150 • Фильтр сетчатый жидкостный ФСЖ • Фильтр сливной ФСН-80 • Фильтры жидкости ФЖУ 25/1,6, 40/1,6, 65/1,6, 80/1,6, 100/1,6, 150/1,6 • Фильтр сливной совмещенный ФСС • Грязевики горизонтальные типа ТС • Фильтр сливной ФС-1 и ФС-2 |
| --- | --- |

Каплеуловители

| • Отбойник сетчатый из гофрированного рукава ОСГ «Кольчуга» • Каплеуловитель струнного типа КС-430 • Каплеуловитель струнного типа КСУ-430 • Каплеуловитель струнного типа КСУЛ-430 • Отбойник сетчатый по АТК | • Отбойники сетчатые из гофрированного рукава ОСГР «Кольчуга» • Сетка рукавная типа СР • Сетка рукавная гофрированная СРГ • Сетка рукавная лавсановая СРЛ |
| --- | --- |

Услуги

| • Плазменный раскрой листового металла • Проекты КМ на РВС |  |
| --- | --- |

Насосное оборудование

| • Насос поршневой электроприводной ЭНП-100 • Агрегат электронасосный НМШ-32, НМШ-80 • Нефтяные насосы типа НК • Дренажные насосы типа ГНОМ • Топливные насосы типа 1АСВН, 1АСЦЛ, 1АСЦН • Консольные насосы типа К(Е) для нефтепродуктов | • Консольно-моноблочные насосы типа КМС для нефтепродуктов • Консольно-моноблочные насосы типа КМ(Е) для нефтепродуктов • Консольно-моноблочные насосы типа КМ • Колесо вихревое насоса СВН-80, СЦЛ-20-24 |
| --- | --- |

Трубопроводная арматура

| • Стенд для испытания и настройки предохранительных клапанов трубопроводов DN 10…300 мм • Штуцер дискретный ШДР • Фонарь смотровой «Циклоп» • Колонка управления задвижками • Затворы поворотные двухэксцентриковые • Клапан предохранительный ПКМ -2СП • Клапан запорный соленоидный ЗСК-25 • Клапан обратный тип 19с73нж • Клапан обратный тип 19с47нж, 19с49нж | • Клапан обратный тип 19с38нж • Клапан обратный типа 19с20нж, 19с11нж, 19нж11нж • Блоки (БПУ) • Устройства переключающие (ПУ) • Клапаны пружинные СППК • Краны шаровые КШ • Фланцы • Затвор дисковый поворотный ЗД |
| --- | --- |

Контрольно-измерительное оборудование

| Уровнемеры • Прибор контроля уровня жидкости рефлекс-радарный ультразвуковой СЖУ-1-ВУ-2 • Прибор контроля уровня жидкости акустоимпедансный СЖУ-1-АИ • Сигнализаторы жидкости ультразвуковые многоточечные СЖУ-1-М • Сигнализаторы жидкости ультразвуковые двухточечные СЖУ-1-2 • Сигнализаторы жидкости ультразвуковые волноводные одноточечные СЖУ-1 • Уровнемер УЛМ-11А1 • Метроштоки МШС • Релейный блок сопряжения РБУ-2 • Сигнализаторы многоканальные СМ2-2М, СМ2-4М, СМ2-6М • Сигнализатор уровня ультразвуковой • Уровнемер радиоволновый (радарный) • Уровнемер автономный (поплавковый) • Датчик верхнего уровня ДВУ • Датчик номинального уровня в резервуаре ДНУ-2 • Системы измерительные «СТРУНА» • Уровнемер поплавковый УДУ-10 Измерительные комплексы • Счётно-дозирующий комплекс КСД • Счётно-дозирующий комплекс СДК-01 • Комплексы измерительные УНМ • Автоматизированная система верхнего налива АСВН-100 • Комплексы измерительные УПН-100 • Установка для перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-40 • Комплексы измерительные УНМ-100, УНМ-150 для учета нефтепродуктов (объем/масса) | • Мерный заправочный комплекс МЗК Технологические блоки • Автоматизированные групповые замерные установки «Спутник» • Блок дозирования реагентов БДР • Установка дозирования реагентов УДХ Другое оборудование • Плотномер жидкости • Датчики магнитоиндукционные НОРД-И1У, НОРД-И2У • Блок электронный НОРД-Э3М • Блок обработки данных VEGA-03 • Устройство электроисполнительное взрывозащищенное регулирующее УЭРВМ-1М • Мерники металлические • Сигнализатор сдвига железнодорожных цистерн • Преобразователи давления • Многоточечные датчики температуры • Установка для подачи реагента НДУ Счетчики • Счетчик жидкости турбинный НОРД-М • Счетчик нефти турбинный МИГ • Счетчики жидкости СЖ-ППО-25, ППО-40 |
| --- | --- |

Газовое оборудование

| • Счетчики газа вихревые СВГ.М • Фильтр газовый ФГ • Клапан газовый электромагнитный КМГ- 80ФР-100 | • Сигнализатор наличия пламени (датчик-реле) — СНП-1 • Газорегуляторный пункт ГРПШ |
| --- | --- |

Подогрев нефтепродуктов

| • Термочехлы для оборудования • Комплект блоков электронагревателей резервуарных К3БЭР-12 | • Грелка железнодорожная электрическая ГЖЭ-55 |
| --- | --- |