Заказчик

| Фирма, город |  |
| --- | --- |
| Тел./Факс. |  |
| Дата заказа |  |
| Представитель (Ф.И.О) |  |
| Адрес АЗС, тел. |  |
| Адрес грузополучателя |  |
| Реквизиты заказчика | ИНН, КПП, банковские реквизиты, адрес юрид., директор , тел. ,E-mail - предоставляются на отдельном бланке заказчика. |

Характеристика  резервуаров и тип ППП (наличие: + , отсутствие:  -  ,   количество) :

|  | 1 рез. | 2 рез. | 3 рез. | 4 рез. | 5 рез. | 6 рез. | 7 рез. | 8 рез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП с плотн. (поверхн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП с плотн. (погружн.) (количество плотномеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП без плотномеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 1 (размер в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 2 (размер в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 3 (размер в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между фланцами (при ППП на двух фланцах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП уровня заполнения межстенного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППП для градуировки резервуаров в составе градуировочных лабораторий (взлив 4 или 9 метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация по системе и услуги:

| Интерфейс подключения к ПЭВМ: RS-232; RS-485; USB |  |
| --- | --- |
| Расстояние от УВ (шкаф системы СТРУНА) до ПЭВМ (метров) |  |
| Количество силовых каналов управления в УУ (~ 220 В, 0,5 А) |  |
| Количество релейных каналов управления в УУ (~ 220 В, 0,1 А, Н.З. и Н.Р.) |  |
| Количество релейных каналов управления в УУ ( = 27 В, 0,5 А , Н.З. и Н.Р.) |  |
| Количество световых/звуковых оповещателей (для силовых каналов) |  |
| Количество датчиков давления для межстенного пространства (до 0,16 МПа). |  |
| Количество датчиков давления для СУГ (до 1,6 МПа). |  |
| Количество датчиков горючих газов (ДГГ) для контроля НКПР. |  |
| Программа "АРМ СТРУНА" для отображения на ПЭВМ (+/-) |  |
| Программа "АРМ СТРУНА-МВИ" (сетевая, с оценкой расчёта массы) (+/-) |  |
| Программа " Сервер СТРУНА-МВИ" (+/-) |  |
| Программа "ОРС сервер СТРУНА" (+/-) |  |
| Ввод градуировочных таблиц на этапе изготовления системы (+/-) |  |
| Ввод системы в эксплуатацию службой изготовителя (+/-) |  |
| Кабель до резервуаров МКЭШ 5 х 0,35 (метров) |  |
| ЭД на бумажном носителе по запросу (*ЭД на CD входит в комплект поставки) (+/-) |  |

Примечание:  1) более 8 резервуаров заполняются на аналогичном бланке  2) Н1 - максимальная высота  взлива, Н2 - высота от днища резервуара до крышки горловины, Н3 - высота от крышки горловины до крышки приямка. 3) (Н2 - Н1) min = 170мм,

Н3 min = 460мм., (Н2 + Н3 - Н1)min = 760мм,  4) Системные блоки поставляются в шкафу 690 х 380 х 140 мм.

Дополнение:_______________________________________________