Опросный лист

Комплексы измерительные УНМ

Организация ____________________________ Адрес _______________________________________________________

Ф.И.О. _______________________________ Должность ____________________________________________________

Телефон __________________________ Факс ___________________________ E-Mail: ___________________________

Место установки комплекса измерительного _____________________________________________________________

Внимание: опросный лист необходимо заполнять на каждую единицу запрашиваемого оборудования

(возле пунктов, которые необходимо отметить указывайте слово «да»)

1. Сведения о месте использования комплекса измерительного и измеряемой среде

Область применения оборудования

(опишите подробно назначение установки и место ее использования)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Учет при перекачке:

  - из резервуара (□ наземного; □ подземного*) ______ м3  в резервуар ______ м3

  - из автоцистерны** ______ м3  в резервуар ______ м3

  - из ж/д цистерны**  ______ м3  в резервуар ______ м3

  - резервуара* ______ м3  в ж/д или автоцистерны ______ м3

  - другое (указать) ____________________________________________________________________

- высота от дна резервуара до оси всасывающего фланца насоса ______ м (для подземных резервуаров) **при сливе из ж/д или автоцистерн комплекс измерительный комплектуется фильтром-газоотделителем

| Трубопровод подводящей линии | длина, м __________ |
| --- | --- |
|  | диаметр, мм _______ |
| Трубопровод отводящей линии | длина, м __________ |
|  | диаметр, мм _______ |
| Температура окружающей среды, ºС | от ______ до ______ |
| Наименование учитываемой жидкости |  |
| Температура учитываемой жидкости, ºС | от ______ до ______ |
| Рабочий диапазон вязкости учитываемой жидкости, сСт (мм2/с) |  |
| Плотность учитываемой жидкости, кг/м3 |  |

Сведения об оборудовании

| Необходимый учет: | □ по объему |  | □ по массе |
| --- | --- | --- | --- |
| Предел относительной | □ 0,15% | □ 0,25% |  | □ 0,5% |  | □ 0,25% |  | □ 0,4% |
| погрешности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ ППО |  |  |  | □ кориолисовый массомер |
|  | □ ППВ |  |  |  | □ объемный счетчик с |
| Тип счетчика | □ ППТ |  |  |  | плотномером |  |
|  | □ иное (указать) |  |  |  | □ иное (указать) |  |
|  | __________________________ |  | __________________________ |
|  | □ СУ (механическое счетное |  |  |  |  |
| Тип вторичного | устройство) |  |  |  | БУИ |  |
| прибора | □ КУП (электронное счетное |  | (блок ввода + силовой блок) |
|  | устройство) |  |  |  |  |  |  |
| Расход учитываемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкости, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление, |  |  |  | □ 0,6 (по умолчанию) |  |
| МПа, не более |  |  |  | □ иное (указать) _______ |  |
| Способ управления* | □ кнопка ''пуск/стоп'' |  |  |  |  |  |  |
| *при наличии только механического |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ ПДУ |  |  |  | управление только с ПК |
| счетного устройства управление |  |  |  |  |  |
| производится только кнопкой | □ управление с ПК |  |  |  |  |  |  |
| ''пуск/стоп'' |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация |  |  | □ нужно |  |  |  |
| электронасосом |  |  | □ не нужно |  |  |  |
| Комплектация |  |  | □ нужно |  |  |  |
| клапаном-отсекателем |  |  | □ не нужно |  |  |  |
| Тонкость фильтрации |  |  | □ 100 (по умолчанию) |  |
| фильтрующего элемента, |  |  |  |  |
|  |  |  | □ иное (указать) _______ |  |
| мкм |  |  |  |  |
|  |  |  | □ фланцевое соединение |  |
| Подсоединение подводящего |  |  | □ быстроразъемное соединение |  |
|  |  |  |  | типа ''сухой разъем'' |  |
| трубопровода к комплексу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ быстроразъемное соединение |  |
| измерительному на линии |  |  |  |  |
| всасывания |  |  |  | типа ''Camlock'' |  |
|  |  |  | □ иное (указать) |  |
|  | ____________________________________________ |
|  |  |  | □ фланцевое соединение |  |
| Подсоединение подводящего |  |  | □ быстроразъемное соединение |  |
|  |  |  |  | типа ''сухой разъем'' |  |
| трубопровода к комплексу |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ быстроразъемное соединение |  |
| измерительному на линии |  |  |  |  |
| нагнетания |  |  |  | типа ''Camlock'' |  |
|  |  |  | □ иное (указать) |  |
|  | ____________________________________________ |
|  | □ передвижная установка (на колесах) |
|  | □ стационарная установка (на раме) |
| Конструктивное исполнение | □ в панелях с утеплителем |
|  | □ в обогревных панелях |
|  | □ иное (указать) |
|  | ____________________________________________ |
|  | □ шкаф силовой общепромышленного |
|  | исполнения (устанавливается за |
|  | пределами взрывоопасной зоны) |
|  | □ шкаф силовой взрывозащищенного |
|  | исполнения (устанавливается |
|  | непосредственно на комплексе |
|  | измерительном) |
|  | □ шкаф силовой взрывозащищенного |
|  | исполнения и взрывозащищенное |
|  | соединение вилка + розетка для |
| Тип пускорегулирующей | подключения комплекса измерительного |
| аппаратуры | (устанавливается непосредственно |
|  | на комплексе измерительном) |
|  | □ пускатель магнитный |
|  | взрывозащищенного исполнения |
|  | (устанавливается непосредственно |
|  | на комплексе измерительном) |
|  | □ пускатель магнитный |
|  | взрывозащищенного исполнения |
|  | с взрывозащищенным соединением |
|  | вилка + розетка |
|  | (устанавливается непосредственно |
|  | на комплексе измерительном) |
| Необходимое количество |  |
| комплексов измерительных |  |
| УНМ, шт. |  |

Внимание: При наличии гидравлической (технологической) схемы трубопроводов с указани-ем отводов для подключения комплекса измерительного, схему необходимо приложить к дан-ному опросному листу

Необходимое дополнительное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования к оборудованию:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Подпись _____________________	Дата '' ____ '' _______________ 20____ г.