|  |  | ООО «Завод нефтегазового оборудования «АВРОРА-НЕФТЬ» Адрес: 410036 Россия, Саратов, Огородная, 162, к.10, оф.31 ОГРН 1146455001043 ИНН/КПП 6455061470 / 645101001 Тел.: 8 (8452) 744-243, 8-800-555-777-6 Сайт: www.aurora-oil.ru E-mail: info@aurora-oil.ru |
| --- | --- | --- |
| Исх. № от г. |  |  |

Опросный лист

Комплекс счетно-дозирующий КСД

*** Внимание: опросный лист необходимо заполнять на каждую единицу запрашиваемого оборудования.

(возле пунктов, которые необходимо отметить, указывайте слово «да»)

| №№ | Наименование параметра: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес места установки комплекса счетно-дозирующего: |  |
| 2. | Сведения о месте использования комплекса счетно-дозирующего и измеряемой среде: |
| 2.1 | Область применения оборудования: (опишите подробно назначение установки и место ее использования) |  |
| 2.2 | Класс зоны по ГОСТ Р 51330.9-99 (ПУЭ-7): |  |
| 2.3 | Категория по пожарной и взрывоопасности (согласно СП12.13130.2009): |  |
| 2.4 | Климатического исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: |  |
| 2.5 | Учет при перекачке: |  |
|  | - из резервуара наземного 100 м3 в резервуар 100 м3; |  |
|  | - из резервуара подземного 100 м3 в резервуар 100 м3; |  |
|  | - из автоцистерны** 40 м3 в резервуар 100 м3; |  |
|  | - из ж/д цистерны** 60 м3 в резервуар 100 м3; |  |
|  | - резервуара* 100 м3 в ж/д или автоцистерны 10-40 м3; |  |
|  | - другое (указать): * указать высоту от дна резервуара до оси всасывающего фланца насоса, м (для подземных резервуаров); ** при сливе из ж/д или автоцистерн комплекс измерительный комплектуется фильтром-газоотделителем. |  |
| 2.6 | Трубопровод подводящей линии |  |
|  | - длина, м (по умолчанию 100): |  |
|  | - диаметр, мм (по умолчанию 100): |  |
| 2.7 | Трубопровод отводящей линии: |  |
|  | - длина, м (по умолчанию 100): |  |
|  | - диаметр, мм (по умолчанию 100): |  |
| 2.8 | Температура окружающей среды, °С: | От - ___________________ до + __________________ |
| 2.9 | Наименование учитываемой жидкости |  |
| 2.10 | Температура учитываемой жидкости, °С: | От - ___________________ до + __________________ |
| 2.11 | Рабочий диапазон вязксти учитываемой жидкости, сСт (мм2/с): |  |
| 2.12 | Плотность учитываемой жидкости, кг/м3: |  |
| 3. | Сведения об оборудовании: |
| 3.1 | Необходимый учет: | по объему | по массе |
| 3.2 | Предел предельной погрешности: | 0,15% | 0,25% | 0,5% | 0,25% | 0,4% |
| 3.3 | Тип счетчика: | ППО | кориолисовый массомер _______________ |
|  |  | ППВ | объемный счетчик с плотномером и термодатчиком ___________ |
|  |  | ППТ | иное (указать) ___________ ________________________________________________ |
|  |  | иное (указать) ___________ ________________________ |  |
| 3.4 | Тип вторичного прибора: | СУ (механическое счетное устройство) ______ | БУИ (блок ввода и силовой блок) |
|  |  | КУП (электронное счетное устройство) ______ |  |
| 3.5 | Расход учитываемой жидкости, м3/час: |  |
| 3.6 | Рабочее давление, МПа, не более: | 0,6 (по умолчанию) | иное (указать) ___________ |
| 3.7 | Способ управления: * при наличии только механического счетного устройства управление производится только кнопкой «Пуск/Стоп» | кнопка «Пуск/Стоп» ______ | управление с ПК _________ |
|  |  | ПДУ ___________________ |  |
|  |  | управление с ПК _________ |  |
| 3.8 | Необходимость установки насосного агрегата: | да | нет (указать марку имеющегося агрегата) |
| 3.9 | Требования по взрывозащите к электродвигателю насосного агрегата: |  |
| 3.10 | Тип оболочки электродвигателя насосного агрегата: |  |
| 3.11 | Требования к уплотнительным материалам: |  |
| 3.12 | Необходимость установки клапана-отсекателя: | да | нет |
| 3.13 | Необходимость установки фильтра: | да | нет |
| 3.14 | Тонкость фильтрации фильтрующего элемента, мкм: | 100 (по умолчанию) | иное (указать) ___________ |
| 3.15 | Подсоединение подводящего трубопровода к комплексу счетно-дозирующему на линии всасывания: | фланцевое соединение |
|  |  | быстроразъемное соединение типа «сухой разъем» |
|  |  | быстроразъемное соединение типа «Camlock» |
|  |  | иное (указать) |
| 3.16 | Подсоединение подводящего трубопровода к комплексу счетно-дозирующему на линии нагнетания: | фланцевое соединение |
|  |  | быстроразъемное соединение типа «сухой разъем» |
|  |  | быстроразъемное соединение типа «Camlock» |
|  |  | иное (указать) |
| 3.17 | Конструктивное исполнение: | передвижная установка (на колесах) |
|  |  | стационарная установка (на раме) |
|  |  | в панелях с утеплителем |
|  |  | в обогревных панелях |
|  |  | иное (указать) |
| 3.18 | Тип пускорегулирующей аппаратуры: | шкаф силовой общепромышленного исполнения (устанавливается за пределами взрывоопасной зоны) |
|  |  | шкаф силовой взрывозащищенного исполнения (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем) |
|  |  | шкаф силовой взрывозащищенного исполнения и взрывозащищенное соединение «вилка» + розетка» для подключения комплекса счетно-дозирующего (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем) |
|  |  | пускатель магнитный взрывозащищенного исполнения (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем) |
|  |  | пускатель магнитный взрывозащищенного исполнения с взрывозащищенным соединением «вилка» + розетка» (устанавливается непосредственно на комплексе счетно-дозирующем) |
| 3.19 | Требования к коррозионной защите: |  |
| 3.20 | Устройство налива: | с ручным прекращением налива |
|  |  | с автоматическим прекращением налива, с герметизированным наливом и отводом паров |
|  |  | с автоматическим прекращением налива |
|  |  | с устройством нижнего налива |
| 4. | Дополнительные опции: | Обратный клапан (для предотвращения обратного хода продукта от наливного устройства) |
|  |  | Кран шаровый фланцевый полнопроходный (на входе в систему налива) |
|  |  | Экоподдон в сборе со штуцером |
|  |  | Устройство заземления |
|  |  | Программное обеспечение |
|  |  | Персональный компьютер с принтером |
|  |  | Иное (указать) |
| 5. | Необходимое количество комплексов счетно-дозирующих КСД, шт: |  |

Внимание: При наличии гидравлической (технологической) схемы трубопроводов с указанием отводов для подключения комплекса измерительного, схему необходимо приложить к данному опросному листу

Необходимое дополнительное оборудование:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования к оборудованию:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Подпись _____________________	Дата '' ____ '' _______________ 20____ г.