ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

(Все ссылки кликабельны – нажмите на них, чтобы перейти к подробному описанию или заказу)

РЕЗЕРВУАРНОЕ И ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Устройства для размыва донных отложений (мешалки) - Механическое перемешивающее устройство МПУ Клапаны дыхательные для РВС - Стенд для настройки и проверки дыхательных клапанов резервуаров СНПДКр - Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500 - Клапан дыхательный механический КДМ-150, КДМ-150К - Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК - Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-50ААН - Клапан дыхательный механический КДМ-50 - Клапан дыхательный механический КДМ-50М - Клапан дыхательный КДМ-200 - Клапаны дыхательные и предохранительные КДМ-СМС - Клапаны дыхательные для капролактама КДК - Клапаны дыхательные КДС-ПО - Клапан дыхательный закрытого типа КДЗТ - Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-50, СМДК-50М - Клапан аварийный АК-500, АКС-500 - Клапан дыхательный КДМ1-100М - Клапан предохранительный гидравлический КПГ-К - Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-40М, СМДК-50М - Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-1M - Непромерзающий дыхательный клапан мембранный НДКМ - Клапан дыхательный совмещенный КДС-3000К - Клапан дыхательный совмещенный КДС-3000 - Клапан дыхательный совмещенный КДС-1500К - Клапаны дыхательные КДМ-ОТР - Отражатель дисковый ОТР Устройства для размыва донных отложений (веерные сопла) - Сопло веерное СВ-1200 - Сопло веерное СВ-1200В - Сопло веерное СВ-1200Г - Сопло веерное СВ-1200М Патрубки вентиляционные - Патрубок вентиляционный ПВ - Патрубок вентиляционный резервуарный периферийный ПВР-П | Пробоотборники - Пробоотборник для РВС секционный для отбора усредненных проб нефтепродуктов ПСУР, ПСР - Пробоотборник для отбора проб из трубопроводов ПСПР-1 - Пробоотборник для РВС стационарный для послойного отбора проб ПСПР и ПСПР(П) - Пробоотборник для РВС стационарный с поплавком для послойного отбора проб ПСПРП - Пробоотборники для РВС стационарные для резервуаров с понтоном или плавающей крышей ПСУРП, ПСРП - Пробоотборники резервуарные для РВС сниженные ПСПРт (ПРСт) и ПСПРпт (ПРСпт) - Пробоотборник для РГС секционный ПСУР-Г - Устройство пробозаборное щелевого типа - Устройство пробозаборное трубчатого типа Взлив и слив продукта - Приёмо-раздаточные устройства ПРУ - Система равномерной подачи М-250 (маточник) - Труба подъемная ТПСП - Труба подъёмная ТП - Плавающее заборное устройство верхнего типа ПУВ, ПУВ «Авиатор» Хлопушки и механизмы управления - Хлопушка ХП - Хлопушка электроприводная ЭХ-700 - Механизм управлениях хлопушкой верхний МУВ - Механизм управления хлопушкой боковой МУ-1 - Механизм управления хлопушкой боковой МУ-2 Патрубки - Патрубки приёмо-раздаточные ППР - Патрубок монтажный ПМ - Патрубок зачистной ПЗ - Патрубок замерного люка ПЗЛ Люки - Люк замерный ЛЗ - Люк световой ЛС - Люк световой поворотный ЛЩП-500 - Люк-лаз ЛЛ, ЛЛ-600, ЛЛ-600х900, ЛЛ-500 |
| --- | --- |

РЕЗЕРВУАРЫ

| Резервуары подземные ЕП, ЕПП Понтоны для РВС | Резервуары РГС, РГСп, РГСд Резервуары РВС, РВСП, РВСС |
| --- | --- |

РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС

| Клапаны слива-налива - Клапаны дренажные незамерзающие КДН 50-25, КДН 50-25 УХЛ Клапаны дыхательные - Клапан дыхательный механический КДМ-50 - Клапан дыхательный механический КДМ-50М - Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-40М, СМДК-50М - Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-1M | - Муфты слива-налива - Муфты сухого разъёма МСР - Муфты сухого разъёма МБР - Муфта сливная МС |
| --- | --- |

НЕФТЕНАЛИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Установки перекачивания и учета Устройства слив УНЖ, УСН, УНС, СНУ, УНСА Мостики и площадки обслуживания - Передвижная лестница (площадка) для обслуживания автоцистерн - Площадки обслуживания ПО - Мостики переходные универсальные МПУ-0,7 - Мостики переходные МП - Эстакада налива Э-1 | Стендеры Налив в автоцистерны - Устройство (стояк налива) АСН-100 и АСН-100А - Устройство АСН-80-02 и 80-02.01 - Устройство нижнего (слива) налива УННА-100 |
| --- | --- |

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Пожарный фильтр унифицированный ПФУ Огнепреградители - Предохранители огневые коммуникационные ПОК - Огнепреградители ОП, ОП-Р - Огнепреградитель детонационностойкий коммуникационный ОПКД - Огнепреградитель ОПН1-80 со съёмной кассетой - Пламяпреградители ПП - Предохранители огневые жидкостные ПОЖ - Огнепреградители ОПФ - Кассета огнепреградителя КО | Узлы для подключения пожарной техники УПТ - УПТ на две ГМ-50/ГМ-80 - УПТ на две ГМ-150 - УПТ на четыре ГМ-50/ГМ-80 - УПТ на четыре ГМ-150 - УПТ на шесть ГМ-80 - УПТ на восемь ГМ-80 Насадки пожарные для водяных завес - Пожарный насадок НП-I для водяных завес - Пожарный насадок НП-II для водяных завес - Пожарный насадок НП-III для водяных завес |
| --- | --- |

ФИЛЬТРЫ

| - Фильтр сливной временный ФС-В (сетчатый) - Фильтр сливной ФС - Фильтр сетчатый Y-образный - Фильтр сетчатый конусный - Фильтр сетчатый ФС-I - Фильтр сетчатый ФС-II - Фильтр сетчатый ФС-III - Фильтр сетчатый ФС-IV - Фильтр сетчатый ФС-V - Фильтр сетчатый ФС-VI - Фильтр сетчатый ФС-VII - Фильтр сетчатый ФС-VIII - Фильтр сетчатый ФС-IX | - Фильтр угловой ФУ - Фильтр прямой ФП - Фильтр сетчатый жидкостный ФСЖ - Фильтр сливной ФСН-80 - Фильтры жидкости ФЖУ 25/1,6, 40/1,6, 65/1,6, 80/1,6, 100/1,6, 150/1,6 - Фильтр сливной совмещенный ФСС - Фильтр сливной ФС-1 и ФС-2 |
| --- | --- |

КАПЛЕУЛОВИТЕЛИ

| - Отбойник сетчатый из гофрированного рукава ОСГ - Каплеуловитель струнного типа КС-430 - Каплеуловитель струнного типа КСУ-430 - Каплеуловитель струнного типа КСУЛ-430 - Отбойник сетчатый по АТК | - Отбойники сетчатые из гофрированного рукава ОСГР - Сетка рукавная типа СР - Сетка рукавная гофрированная СРГ - Сетка рукавная лавсановая СРЛ |
| --- | --- |

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

- Фонарь смотровой «Циклоп»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адрес: 410036 г.Саратов, ул. Огородная, 162, к.10, оф.31

Тел.: 8 (8452) 744-243    8-800-555-777-6 доб.3

Сайт: www.aurora-oil.ru

E-mail: info@aurora-oil.ru